| Cогласовано: Председатель П.К _____________З.Х.Закарьяева | Утверждаю Директор МКОУ «Карломарксовская СОШ» _____________ О.В. Константинова Приказ №97 от 23.12.2013 г. |
| --- | --- |

### Должностная  инструкция кочегара.

№32

Общие положения.

1.1. Настоящая должностная инструкция разработана на основе тарифно – квалификационной характеристики по общеотраслевой профессии рабочего «кочегар», утвержденной постановлением Министерства труда РФ.

1.2. Кочегар принимается на работу и увольняется с работы директором школы.

1.3. Кочегар подчиняется непосредственно директору школы.

1.4. В своей работе кочегар руководствуется правилами и инструкциями по охране зданий и сооружений; общими правилами и нормами охраны труда, производственной санитарии и противопожарной защиты, а также Уставом и Правилами внутреннего трудового распорядка школы и настоящей Инструкцией.

1.5. Кочегар котельной должен знать:

- устройство и принцип работы водогрейных и паровых котлов разных систем;

- эксплутационные данные котельного оборудования и механизмов;

- устройство аппаратов автоматического регулирования;

- правила ведения режима работы котельной в зависимости от показаний приборов;

-схемы трубопроводных сетей и сигнализации в котельной;

- правила настройки и регулирования контрольно – измерительных приборов;

- правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты.

Функции

Основное назначение должности кочегара – отопление зданий, сооружений в урочное и внеурочное время.

Должностные обязанности

Кочегар выполняет следующие обязанности:

3.1. Проверяет целостность отопительной системы, наличие противопожарного инвентаря; исправности отопительной системы, освещения совместно со сменяемым кочегаром

3.2.Совершает наружный и внутренний обход отопительной системы, проверяя качество подаваемого тепла в классы и помещения (не менее трех раз за смену)

3.3. При выявлении неисправностей отопительной системы, докладывает об этом лицу, которому он подчинен, представителю администрации

3.4. При возникновении пожара на объекте поднимает тревогу, извещает пожарную команду и дежурного по отделению милиции, принимает меры по ликвидации пожара

3.5. Производит прием и сдачу дежурства, с соответствующей записью в журнале

3.6. Соблюдает правила ТБ при обслуживании электроприборов

3.7.Работник обязан соблюдать требования правил внутреннего распорядка:

- соблюдать дисциплину;

- бережно относится к оборудованию, инструментам, приборам, материалам, спецодежде;

- содержать в чистоте рабочее место;

- периодически проходить медосмотры

3.8. На рабочем месте не разрешается употреблять спиртные напитки и наркотические вещества

3.9. Соблюдать правила пожарной безопасности

3.10. Соблюдать правила личной гигиены

3.11. За нарушение требований инструкции работник привлекается к ответственности согласно с законодательством Трудового Кодекса

3.12. Подготовка помещений котельной к новому отопительному сезону (ремонт оборудования, побелка помещения снаружи, изнутри, техобслуживание двигателей, отопительной системы)

Права

Кочегар имеет право:

- на выделение и оборудования специального помещения;

- отказаться от порученной работы, если создалась ситуация, опасная для окружающих людей и его здоровья;

- на все предусмотренные законодательством социальные гарантии;

- требовать от руководства предприятия оказания содействия в исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав;

- требовать создания условий для выполнения служебных обязанностей, в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря;

- знакомиться с проектами решений руководства предприятия, касающимися его деятельности;

- вносить на рассмотрение руководства предприятия предложения по улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой работы;

- запрашивать лично или по поручению непосредственного руководителя документы, необходимые для выполнения своих должностных обязанностей;

- повышать свою профессиональную квалификацию.

Ответственность

5.1. В помещениях котельных запрещается:

а) производить работы не связанные с эксплуатацией котельной;

б) допускать в котельную и поручать наблюдение за работой моторов и котлов посторонним лицам;

в) разжигать котельные установки без предварительной их продувки воздухом;

г) оставлять находящиеся в работе котлы без присмотра;

д) не допускать к работе лиц, не прошедших специальной подготовки, а также лиц, находящихся в нетрезвом состоянии;

е) хранить запасы твердого топлива превышающего суточную потребность;

ж) разжигать печи керосином;

з) топить печи с неисправными и открытыми дверцами, а также использовать для топки дрова, превышающие по длине глубину топливника;

и) снимать стеклянные колпаки со светильников закрытого пользования.

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин Правил внутреннего трудового распорядка школы, законных приказов и распоряжений администрации школы и иных локальных нормативных актов, должностных обязанностей, установленных настоящей Инструкцией, кочегар несет дисциплинарную ответственность в порядке, определенном трудовым законодательством

5.3. За виновное причинение школе или участникам образовательного процесса ущерба в связи с исполнением (неисполнением) своих должностных обязанностей кочегар несет материальную ответственность в порядке и в пределах, установленных трудовым и (или) гражданским законодательством

Взаимоотношения, Связи по должности

Кочегар:

6.1. Работает в режиме нормированного рабочего дня (без права сна) по графику, составленному, исходя из 40-часовой рабочей недели, и утвержденному директором школы

6.2. проходит инструктаж по технике безопасности и пожарной безопасности под руководством директора школы

С инструкцией ознакомлен: